## TS
VÝKAZ VÝMĚR TS S OCENĚNÍM | 2/2020 |  |  | Příloha č.2
Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF
Druh | množství | jedn. | cena za jednotku | cena celkem
Přepojení VZT 6.NP
Demontáž včetně eko likvidace stávajícího R+S vytápění v nístnosti VZT - odhad 200 kg ocelových rozvodů DN 15 až DN 65, armatur a tepelných izolací. | 1 | kpl |  | 0
Čerpadlo Grundfos UPS 25-60, vč. šroubení, stávající | 1 | kpl |  | 0
Směšovací ventil Esbe DN 20 s pohonem, stávající…prověřit správnou funkci | 1 | kpl |  | 0
Seřizovací ventil TA STAD DN 15 | 1 | ks |  | 0
Kulový kohout GIACOMINI R910 1" | 4 | ks |  | 0
Filtr s nerez sítkem 1" | 1 | ks |  | 0
Zpětný ventil 1" | 1 | ks |  | 0
Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R609 1/2" | 4 | ks |  | 0
Ruční odvzdušňění - provést přes baňku nebo T-Kus Ø 76 mm, potrubí 3/8" svést nad podlahu a zakončit kulovým kohoutem 3/8" pro odvzdušňění stoupačky | 4 | kpl |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1/2" | 1 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1" | 12 | m |  | 0
Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě) dle potřeb montážní firmy Technické plyny Nátěrové hmoty | 1 | kpl |  | 0
Trubice Rockwoll 800 tepelně izolační pouzdro - proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem včetně spotřebního materiálu
Ø 22/20 | 1 | m |  | 0
Ø 35/30 | 12 | m |  | 0
Otopná soustava Suterénu
Regulátor De Dietrich Diematic VM iSystem (ekvitermní řízení 1 směšovaný okruh), vč. teplotních čidel a příslušenství | 1 | kpl |  | 0
Čerpadlová skupina MEIBES MK DN 32 s čerpadlem GRUNDFOS ALPHA 3 32-60, s integrovaným třícesným směšovačem Siemens VXB489R25-6.3A, kvs=6,3se servopohonem - odsouhlasí profese M+R ČERPADLO A SMĚŠOVAČ JE PŘI OBNEDNÁNÍ NUTNÉ VYŽÁDAT | 1 | kpl |  | 0
Konzole na stěnu pro čerpadlovou skupinu | 1 | kpl |  | 0
Seřizovací ventil TA STAD DN 10 | 0 | ks |  | 0
Seřizovací ventil TA STAD DN 10 | 1 | ks |  | 0
Seřizovací ventil TA STAD DN 15 | 4 | ks |  | 0
Seřizovací ventil TA STAD DN 25 | 2 | ks |  | 0
Kulový kohout HERZ MODUL- motýl 1/2" | 1 | ks |  | 0
Kulový kohout HERZ MODUL- motýl 5/4" | 7 | ks |  | 0
Kulový kohout HERZ MODUL- motýl 6/4" | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout GIACOMINI R910 2" | 0 | ks |  | 0
Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R609 1/2" | 4 | ks |  | 0
Zpětný ventil 5/4" | 1 | ks |  | 0
Filtr s nerez sítkem Herz 5/4" | 2 | ks |  | 0
Šroubení mosazné přímé 3/8" | 1 | ks |  | 0
Šroubení mosazné přímé 1" | 1 | ks |  | 0
Ruční odvzdušňovací ventil 3/8" - dle potřeb | 4 | ks |  | 0
Kompenzátor přírubový DN 32, včetně protipřírub, těsnění, šroubů a matic | 2 | kpl |  | 0
Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 45 | 2 | ks |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1/2" | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1" | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 5/4" | 0 | m |  | 0
Trubka měděná 15x1,0, včetně tvarovek | 2 | m |  | 0
Trubka měděná 35x1,5, včetně tvarovek | 2 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 5/4" | 8 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 2" | 0 | m |  | 0
Trubkové přechody mosazné, kolena, vsuvky, nátrubky, T-Kusy, ostatní tvarovky, dle potřeb montážní firmy včetně spotřebního materiálu | 1 | kpl |  | 0
Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě) dle potřeb montážní firmy Technické plyny Nátěrové hmoty | 1 | kpl |  | 0
Trubice Rockwoll 800 tepelně izolační pouzdro - proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
Ø 22/20 | 0 | m |  | 0
Ø 35/30 | 0 | m |  | 0
Ø 42/40 | 0 | m |  | 0
Ø 42/40 | 38 | m |  | 0
Ø 60/40 | 0 | m |  | 0
Oprava izolace R+S v kotelně Rockwoll - lamelová rohož tl. 60 mm včetně spotřebního materiálu | 1 | m2 |  | 0
REHAU systém rozvodů HAS, tvarovky orientačně. U potrubí 40, 50 je dodávka v 5 m tyčích, případné množství navíc určí montážní firma
Trubka RAUTHERM S HAS, FW 25x2,3 | 58 | m |  | 0
Trubka RAUTHERM S HAS, FW 32x2,9 | 44 | m |  | 0
Trubka RAUTHERM S HAS, FW 40 x 3,7 | 20 | m |  | 0
Fixační oblouk 17 | 48 | ks |  | 0
Fixační oblouk 90°, 25 | 20 | ks |  | 0
Fixační oblouk 90°, 32 | 8 | ks |  | 0
Koleno 40-40, 90 st. | 12 | ks |  | 0
Násuvná objímka 17 x 2,0 | 2 | ks |  | 0
Násuvná objímka 25 x 2,3 | 22 | ks |  | 0
Násuvná objímka 32 x 2,9 | 28 | ks |  | 0
Násuvná objímka 40 x 3,7 | 38 | ks |  | 0
Přechod 17x2,0 - R 1/2 | 2 | ks |  | 0
Přechod 25x2,3 - R 1 | 8 | ks |  | 0
Přechod s vnějš. záv. 40-R 1 1/4" | 8 | ks |  | 0
Spojka has 40-40 | 8 | ks |  | 0
Spojka redukovaná 32-25 | 6 | ks |  | 0
Spojka redukovaná 40-32 | 2 | ks |  | 0
T-kus 32-25-32 | 4 | ks |  | 0
T-kus 32-25-25 | 2 | ks |  | 0
T-kus 40-25-40 | 2 | ks |  | 0
T-kus 40-40-40 | 2 | ks |  | 0
Klip-korýtko 40 ( 3 m ) | 20 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu climaflex xt 28/20 | 58 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu climaflex xt 35/20 | 44 | m |  | 0
Trubice Rockwoll 800 tepelně izolační pouzdro - proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem - v technické místnosti
Ø 42/40 | 40 | m |  | 0
Ø 54/40 | 0 | m |  | 0
REHAU podlahové vytápění systém VARIONOVA BEZ IZOLACE
Trubka Rautherm S 16x1,5 | 1800 | m |  | 0
Svěrné šroubení 16x1,5 | 28 | ks |  | 0
Systémová deska VARIONOVA BEZ IZOLACE | 280 | m2 |  | 0
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 5 | 2 | ks |  | 0
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 6 | 2 | ks |  | 0
Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m ) | 90 | m |  | 0
Skříňka rozdělovače UP 550 | 0 | ks |  | 0
Skříňka rozdělovače UP 750 | 0 | ks |  | 0
Dilatační profil 1,2 m ( 102 m ) | 18 | m |  | 0
Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm ( 100 m ) | 300 | m |  | 0
Plastifikátor P ( 10 kg ) | 60 | kg |  | 0
REHAU Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky | 28 | ks |  | 0
REHAU Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky | 54 | ks |  | 0
REHAU upevňovací skoba | 80 | ks |  | 0
NEA SMART 2.0 prostorový termostat HBW - vlhkost, teplota, bezdtrátový, bílý | 11 | ks |  | 0
NEA SMART 2.0 rozvadeč pro regulaci 24 V hybrid=bus+bezdrátový | 4 | ks |  | 0
NEA SMART 2.0 transformátor 24 V | 4 | ks |  | 0
Podkladní polystyrén (polyuretan) pod podlahové vytápěníl je dodávka stavby | 1 | kpl |  | 0
K materiálu, který se upravuje řežáním (polystyren, dil. páska, vario deska, potrubí) není připočten prořez. Množství navíc určí montážní firma. | 1 | kpl |  | 0
Veškerá dokompletace kabelových tras v místnosti tepelného čerpadla a rozvaděče M+R, napojení veškerých el. čidel. Provést koordinaci s profesí ELEKTRO (viz požadavky v Tech. zprávě). el. spotřební materiál dle potřeby | 1 | kpl |  | 0
Tvarovky, spojovací a připevňovací materiál je ponechán na specifikaci montážní firmě | 1 | kpl |  | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montážní práce včetně vypuštění, napuštění a odvzdušnění celé otopné soustavy | 1 | kpl |  | 0
Přesun hmot, vedlejší náklady | 1 | kpl |  | 0
Tlaková a dilatační zkouška včetně protokolu | 1 | kpl |  | 0
Topná zkouška včetně protokolu | 1 | kpl |  | 0
Seřízení a uvedení do provozu včetně dokompletace M+R | 1 | kpl |  | 0 | 0
Dílo celkem bez DPH |  |  |  | 0