## List1
| Stavební úpravy části suterenních prostor |  |  | Příloha č.3
SZIF Ve Smečkách 33 Praha1
D.1.4.4 Elektroinstalace
2A Silnoproudé rozvody
| POLOŽKA | MĚR.JED. | MNOŽSTVÍ
1 | Rozvaděč objektu RK | ks | 1 | 0
2 | Rozvaděč objektu RK1 | ks | 1 | 0
3 | Rozvaděče Rvzt | ks | 1 | 0
4
5 | Přívod nn kabel CYKY 4x35 | m | 10 | 0
6 | Kabel CYKY 5x16 | m | 60 | 0
7 | Kabel CYKY 5x10 | m | 40 | 0
8 | Kabel CYKY 5x4 | m | 55 | 0
9 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 40 | 0
10 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 230 | 0
11 | Dtto 3x1,5 | m | 2160 | 0
12 | Dtto 3x2,5 | m | 1830 | 0
13 | Dtto 5x1,5 | m | 60 | 0
14
15 | Kabel JYTY 5x1 | m | 110 | 0
16
17 | Vodič CY25 z/ž | m | 40 | 0
18 | Vodič CY10 z/ž | m | 160 | 0
19 | Vodič CY4 pro místní pospojování | m | 60 | 0
20
21 | Krabice přístrojová (univerzální) jednoduchá | ks | 175 | 0
22 | Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny | ks | 6 | 0
23 | Svorka krabicová do 2,5 mm2 (3sv.) | ks | 450 | 0
24 | Krabice pod omítku 125x125 vč propojovací svorkovnice 4x35mm2 | ks | 1 | 0
25
26 | Jednopólový vypínač pod omítku | ks | 22 | 0
27 | Seriový vypínač pod omítku řaz.5 | ks | 20 | 0
28 | Střídavý přepínač | ks | 16 | 0
29 | Přepínač střídavý +vypínač | ks | 1 | 0
30 | Dvojitý střídavý přepínač přepínač | ks | 3 | 0
31 | Křížový přepínač | ks | 7 | 0
32 | Zapínací tlačítkový ovladač ventilátoru | ks | 8 | 0
33
34 | Zásuvka 230/16A vestavná | ks | 139 | 0
35 | Zásuvka 230V s přep.ochranou | ks | 20 | 0
36 | Zásuvka 400V/16AQ IP44 5 pól. | ks | 1 | 0
37 | Zásuvka 230V/16A IP44 | ks | 1 | 0
38
39 | Podlahová zásuvková krabice PUK 8 pozic | ks | 14 | 0
40 | Podlahová zásuvková krabuce PUK 4 pozice | ks | 3 | 0
41
42 | Dvojnásobný přístrojový rámeček | ks | 21 | 0
43 | Trojnásobný přístrojový rámeček | ks | 3 | 0
44 | Čtyřnásobný přístrojový rámeček | ks | 1 | 0
45
46 | Svorka pospojování | ks | 16 | 0
47
48 | A Přisazené stropní svítidlo LM22300009 LED Slim panel 60/60 40W | ks | 3 | 0
49 | B Přisazené stropní svítidlo Top Light H 48W | ks | 3 | 0
50 | C Přisazené kruhové svítidlo EGLO LED 80W STMÍVATELNÉ | ks | 1 | 0
51 | D Kancelářské LED svítidlo stříbrné TL 48W | ks | 29 | 0
52 | F Nástěnné LED svítidlo Top Light Ravena 8W | ks | 5 | 0
53 | G Nástěnné svítidlo Mirror 12W | ks | 3 | 0
54 | H Panel vestavny Sutil Round 16W | ks | 18 | 0
55 | CH Nástěnné LED svítidlo LX-OPPLE-W 2x6W | ks | 3 | 0
56 | I Nástěnné svítidlo IN-172/L4 1x20W s krytem | ks | 14 | 0
57 | J Nástěnné svítidlo IN-174 2x14W s krytema mřížkou | ks | 6 | 0
58 | N Nástěnné nouzové svítidlo KW 8 W aut 3 hod | ks | 20 | 0
59
60 | Vývod pro svítidlo ukončený svorkou | ks | 17 | 0
61
62 | Časové rele pro doběh ventilátoru SMR B | ks | 4 | 0
63
64 | Rošt drátěný ocelový 35/50 | m | 60 | 0
65 | Lišta vkládací 20/20 | m | 140 | 0
66 | Lišta vkládací40/20 | m | 210 | 0
67
68 | Trubka PVC ohebná 23mm | m | 50 | 0
69 | Dtto 40mm | m | 210 | 0
70 | Dtto 50mm | m | 190 | 0
71
72 | Ukončení kabelu do 4x10 | ks | 67 | 0
73 | Ukončení kabelu do 5x16 | ks | 12 | 0
74 | Ukončení kabelu do 4x35 | ks | 2 | 0
75 | Ukončení vodiče pospojování | ks | 32 | 0
76 | Výstražná tabulka | ks | 6 | 0
77
78 | Součet |  |  | 0
79 | Pomocný materiál 6% |  |  | 0
80
81 | Průraz zdivem | ks | 26 | 0
82 | Prostup mezi požárními úseky | ks | 6 | 0
83 | Drážka ve zdivu vč. začištění | m | 550 | 0
84 | Revize el. zařízení | ks | 1 | 0
85 | Pomocné montážní práce, zkušební provoz, kompletace | hod | 30 | 0
86 | Pomocné zednické práce | hod | 35 | 0
87
88 | Demontáž a likvidace stávajících svítidel | ks | 20 | 0
89 | Demontáž a likvidace stávající rozvodů | m | 220 | 0
90
91 | Celkem |  |  | 0
Cena vč.montáže bez DPH