## slaboproud
Číslo položky | Název | MJ | množství | cena/MJ | cena celkem
1 | VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | Příloha č.4
1.1 | Datové rozvody, CCTV, EZS, vstupy,
1.1.1 | Datová zásuvka 2x RJ-45, Cat6, komplet včetně instalační krabičky, | ks | 4 |  | 0
1.1.2 | Kabel STP Cat6 | m | 5650 |  | 0
1.1.3 | Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 16 Æ 16 pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou mechanickou pevností 750N, pro kabeláž DAT | m | 114 |  | 0
1.1.4 | Vkládací lišta 20x20 v barvě omítky / fasády | m | 46 |  | 0
1.1.5 | Vkládací lišta 25x25 v barvě omítky / fasády | m | 165 |  | 0
1.1.6 | Vkládací lišta 12x12 v barvě omítky / fasády | m | 230 |  | 0
1.1.7 | zásuvka RJ45, podlahová | ks | 48 |  | 0
1.1.8 | Podružný datový rozvaděč - Rack 15U | ks | 1 |  | 0
1.1.9 | Sada koleček pro RACK | kpl | 1 |  | 0
1.1.10 | krabice pod zásuvku | ks | 0 |  | 0
1.1.11 | Patch panel, 1U, 24 portů | ks | 4 |  | 0
1.1.12 | Vyvazovací panel, 1U | ks | 4 |  | 0
1.1.13 | Switch, 48 portů, PoE | ks | 0 |  | 0
1.1.14 | Lišta s el. zásuvek. 8x 230V, pro montáž do 19" racku, 1U | ks | 1 |  | 0
1.1.15 | Patch kabel CAT 6 | ks | 84 |  | 0
1.1.16 | NVR jednotka pro připojeni minimálně 10 kamer, napájení kamer po PoE, včetně HDD s kapacitou pro minimálně 10 denní záznam, s HDMI výstupem a ovládáním přes datovou síť, možnost řízení přístupu pomocí uživatelských účtů | ks | 1 |  | 0
1.1.17 | HDD 4 TB pro datová uložiště | ks | 1 |  | 0
1.1.18 | Softwarový dohled min pro 10 uživatelů | ks | 1 |  | 0
1.1.19 | UPS do 19" racku, 1500VA, vzdálená správa | ks | 0 |  | 0
1.1.20 | HDMI kabel | ks | 8 |  | 0
1.1.21 | Vnitřní IP kamera, PoE, IR přísvit, min. HD rozlišení 1280 na 720 , objektiv 2,8-12mm | ks | 3 |  | 0
1.1.22 | Nástěnný držák pro vnitřní kameru | ks | 3 |  | 0
1.1.23 | Nástěnný držák pro venkovní kameru | ks | 0 |  | 0
1.1.24 | Drobný nespecifikovaný materiál | ks | 1 |  | 0
1.1.25 | Kamerové zkoušky | ks | 3 |  | 0
1.1.26 | instalace kabeláže, rozdělání stropů, montážní práce | hod | 380 |  | 0
1.1.27 | instalace zařízení | hod | 80 |  | 0
1.1.28 | spojení serveroven | hod | 20 |  | 0
1.1.29 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
1.1.30 | Uživatelský návody | kpl | 1 |  | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 0
Tato nabídka neobsahuje podlahové krabice, které jsou předmětem dodávky silnioproudu