## EPS
Příloha č.4a
Popis oceněných prací a dodávek
Vypracoval: Vilém Hoffmann TELES | [6 empty] | Datum: | 2020-02-27
Soubor: |  | Elektrická požární signalizace
Stavba: |  | SZIF, Ve Smečkách 33,Praha 1, bývalá restaurace 1PP
Dopnění systému EPS do prostor rekonstruované restaurace
3 ks siréna
20 ks kouřových hlásičů
2 ks teplotních hlásičů
5 ks tlačítkových hlásičů
8 ks požárních klapek
3 ks ovládaných zařízení (únikové východy)
REKAPITULACE SOUBORU
1 | Dodávka zařízení a materiálu | [5 empty] | 0 | Kč
2 | Montáž zařízení a materiálu | [5 empty] | 0 | Kč
3 | Celkem - pol. 1. + 2. | [5 empty] | 0 | Kč
4 | Doprava | [6 empty] | Kč
5 | SOUČET bez DPH | [5 empty] | 0 | Kč
č.p. | Typ | Zkrácený název materiálu | MJ | Množství | Materiál |  | Práce |  | Pozn.
|  |  |  | - počet | Jednotková cena | Celková cena | Jednotková cena | Celková cena
Zařízení
Detektory a ostatní
1 | 516.830.051 | Multisenzor interaktivní 830PH | ks | 20 |  | 0 |  | 0
2 | 516.830.054 | Senzor interaktivní 830H | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 517.050.041 | Zásuvka 4B | ks | 20 |  | 0 |  | 0
4 | 517.050.043 | Zásuvka s izolátorem 4B-I | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 552.032 | Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený | ks | 5 |  | 0 |  | 0
6 | 830.002 | Siréna ROSHNI | ks | 3 |  | 0 |  | 0
7 | 516065004 | EN54-4 spínací zdroj 27,6V/5A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 516065044 | Akumulátor 12V, 18Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0
9 | 557202006 | Vstupně výstupní deska IOB800 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
10 | 544236010 | Ohniodolná krabice pro IOB800 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
11 |  | Naprogramování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Výchozí revize a komplexní funkční zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka zařízení: | [5 empty] | 0
|  | Součet montáž zařízení: | [5 empty] | 0 | Kč
Kabelové rozvody a trasy
1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | Kabel EPS, červený plášť | m | 380 |  | 0 |  | 0
2 | PRAFLAGuard 1x2x0,8 | Kabel sdělovací s funkčností při požáru | m | 790 |  | 0 |  | 0
3 |  | Příchytka ohniodolná pro kabel včetně turbošroubu | ks | 1980 |  | 0 |  | 0
4 |  | Elektroinstalační trubka pod omítku prům. 25 | m | 650 |  | 0 |  | 0
5 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka kabeláže: | [5 empty] | 0 | Kč
|  | Součet montáž kabeláže: | [5 empty] | 0 | Kč