## Rekapitulace
Příloha č.3
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Stavba | Stavební úpravy části suteréních prostor objektu za účelem změny užívání
Objekt | Z restaurace na jednací a skladové prostory - 1. etapa
Rozpočet | Silnoproudá elektroinstalace
Investor | SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1
Projektant | Josef Menc, Husova 305, 572 01 Polička
Vypracoval | Josef Menc
Kontroloval
Datum | 04/2019
CÚ | 2019
Základní náklady
Dodávka |  |  | 0
Elektromontáže |  |  |  | 0
Zemní práce
Nátěry
Mezisoučet 1 |  |  | 0 | 0
Doprava dodávek (obvykle 3,60%) |  | 3.6% | 0
Přesun dodávek (obvykle 1%) |  | 1% |  | 0
PPV z montáže (obvykle 1-6,00%) |  | 3% |  | 0
PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%) |  | 1% |  | 0
Mezisoučet 2 |  |  | 0 | 0
Základní náklady celkem |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 |  | kpl
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | kpl
Kompletační činnost |  | kpl
Demontážní práce |  | kpl
Provozní vlivy |  | kpl |  | 0
Gařízení staveniště (obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2) |  | 0% |  | 0
Dodav. Dokumentace (obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2) |  | 0% |  | 0
Rizika a pojištění (obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2) |  | 0% |  | 0
Provozní vlivy (obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2) |  | 0% |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  |  | 0
Sazba DPH |  | 21% | 0
Náklady celkem vč. DPH |  |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Specifikace dodávky
ROZVADĚČE
RK
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ
zapuštěná rozvodnice Modulu 160 Compact s dvěřmi z ocelového plechu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
vč. PE a N svorkovnice - 5x24/120 modulů
PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 4
VYPÍNAČ - 3. pólový
MSO 100/3, 100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ PŘEPĚTÍ
tř. II. - VVP 255 - modul C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
tř. II. - VVP 255 - modul N-PE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
patice 3 + 1 - tř. II. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"
LTN-01/1/C 1A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-06/1/C 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-06/1/B 6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-10/1/C 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-10/1/B 10A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-16/1/B 16A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ 3 - POL., CHAR. "B,D"
LTN-16/3/B 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-25/3/B 25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-50/3/B 50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-63/3/B 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ CHAR."B"
S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-16/1N /0.03/B | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
LFN-25/4/0.03, 30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ RELÉ, STYKAČ
DIGI 42 M1 - spin. hodiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
CBD 2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
CBD 6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
CBD 10 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
CBD 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOC. MATERIÁL
propoj. hřeben 3f | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
motážní lišta DIN - 1m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
svorkovnice N - 15 svorek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
záslepka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RK - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
RS
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ
zapuštěná rozvodnice - typ 3U-21 s požár. odolností dveří, EI 30 DP1-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
vč. příslušenství
PŘÍPOJNICE Cu, PROPOJE
sběrnice Cu, Cuponal 30 x 5 - CU 2-313 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 3
VYPÍNAČ - 3. pólový
MC 225131 s napěťovou cívkou 230V, MC 299763 - 250A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MC 225131 s napěťovou cívkou 24V, MC 299754 - 250A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ PŘEPĚTÍ
tř. I. + II. - PROTEC BC TNC 275/25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"
LTN-01/1/C 1A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-06/1/B 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-10/1/B 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-16/1/B 16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ 2-PÓLOVÝ, CHARAKT."B,C"
LTN-10/2/B 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ 3 - POL., CHAR. "B,D"
LTN-13/3/C 13A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-25/3/B 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-32/3/C 32A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-63/3/C 63A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-80/3/B 80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LVN-100/3/B 100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
LFN-25/4/0.03, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
CBD 2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
CBD 6 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
CBD 10 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
CBD 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
svorka do 300mm2, RKA 300LG na DIN, 520A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROMĚR, 3f
odpočtový elektroměr na DIN, 3f, 100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.
trnsformátor - 1,5A, 230V/24V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOC. MATERIÁL
propoj. hřeben 3f | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
motážní lišta DIN - 1m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
svorkovnice N - 7 svorek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
záslepka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKA
kabelová spojka na kabel CYKY 5C x 35 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
HAVARIJNÍ TLAČÍTKO
Central stop - tlač. ve skříňce s prosklenou přední stěnou, vč. mtž, zapoj., dodání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Total stop - tlač. ve skříňce s prosklenou přední stěnou, vč. mtž, zapoj., dodání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HAVARIJNÍ TLAČÍTKO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
NÁHRADNÍ ZDROJ
Zdroj - USID80, UPS GENIO iDIALOG - 800VA, 15 min, vč. nástěnné skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
s požární odolností EI45, DP1-S - 2A-12, vč. mtž, zapoj, dodávky
NÁHRADNÍ ZDROJ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
Rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spojka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Náhradní zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Materiál - CHÚC
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP 64/LA - samozhášivá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝSTRAŽNÁ TABULKA
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - J 3 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1-CHKE-V-J 5x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
Materiál - CHÚC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Materiál
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP 64/LA - samozhášivá | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
KP 64/2L - samozhášivá | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
KP 64/3L - samozhášivá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KP 64/4L - samozhášivá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
KR 97/L - samozhášivá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
KU 68LA/3 - samozhášivá | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
Abox 60, IP 65 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1240HFPP 40mm - trubka samozhášivá bezhalogenová | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
OSAZ. HMOŽ.
HMOŽDINKA HM 8 (včetně vrutu) | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝSTRAŽNÁ TABULKA
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - O 3 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 3 x 1,5 mm2 | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 3 x 2,5 mm2 | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - O 4 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 1,5 mm2 | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 4 mm2 | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 6 mm2 | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 10 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 16 mm2 | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 35 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 5 x 1 mm, volně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
vodič H05V-U-2,5 Z/Ž | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
vodič H05V-U-6 Z/Ž | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
vodič H05V-U-10 Z/Ž | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
vodič H05V-U-25 Z/Ž | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
3 x 2,5 mm2 | ks | 38 |  |  |  | 0 | 0
5 x 2,5 mm2 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
5 x 16 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 x 35 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 114 |  |  |  | 0 | 0
5 x 2,5 mm2 | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0
do 16 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0
do 35 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ
Do 6 mm2 - místní pospojování, pevně | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0
Do 35 mm2 - místní pospojování, pevně | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNICE
do 50 kg | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
Materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, sekání, demontáž
VYBOURANI OTVORU VE STĚNĚ
DO PRUMERU 60mm
Stena do 300mm | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm
šíře 30 mm | m | 185 |  |  |  | 0 | 0
šíře 50 mm | m | 40 |  |  |  | 0 | 0
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - hl. 50mm
šíře 50 mm | m | 40 |  |  |  | 0 | 0
šíře 70 mm | m | 15 |  |  |  | 0 | 0
ZÚČTOVACÍ HODINOVÉ SAZBY
dohledání a identifikace nedemontovaných obvodů, do 10 ks | hod | 20 |  |  |  | 0 | 0
Průrazy, sekání, demontáž - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0