## List1
| Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 |  |  |  | Příloha č.7
SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI
SUTERÉNNÍCH PROSTOR
Pozice č.: | Název - rozměr | Mj | Počet | Cena jedn. | Cena celk.
Zařízení č. 8
8.1 | Ventilátor K 250 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 160 2 ks | ks | 1
8.2 | Zpětná klapka RSK 250 | ks | 1
8.3 | Mřížka kruhová na konec potrubí DN 250 | ks | 1
8.4 | Mřížka kruhová na sešikmený konec potrubí DN 250/45° | ks | 1
8.5 | Tepelná izolace vnitřní, minerální vlna 30 mm s polepem Al fólií | m2 | 6
Dále | Potrubí :
VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 250/25% tvar | bm | 12
Montážní práce a materiál
| Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a souvisejících činností | ks | 1
| Montážní materiál | ks | 1
| Těsnící materiál | ks | 1
| Spojovací materiál | ks | 1
Související činnosti a položky
| Vyregulování zařízení | h | 0.5
| Vypracování protokolu | h | 0.5
| Vyzkoušení zařízení | ks | 1
| Zaškolení obsluhy | h | 0.5
| Vypracování provozních předpisů | ks | 1
| Vypracování projektu skutečného provedení | ks | 1
| Zpracování dodavatelské dokumentace | ks | 1
| Bezpečnostní značení | ks | 1
VZT a Chlazení celkem bez DPH :