## Instalace
Soupis prací a dodávek - instalace
Akce : Rehabilitace průjezdu
Místo : Objekt Mze ČR, Ve Smečkách 33, Praha 1
Část akce : Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
Materiál
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
KU 68 LA/3 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KR 97/L | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OSAZ. HMOŽ. DO CIHL. ZDIVA
HM 8 HMOŽDINKA 8 (včetně vrutu) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - O 3 x 1,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 3 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 3 x 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY - J 5 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠŇŮRA GUMOVÁ
CYSY 3 x 0,75 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
3 x 2,5 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
VYPÍNAČ v těsném provedení, zapuštěnou mont.
jednopólový vypínač (1) - IP 44 - komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
střídavý přepínač (6) - IP 44 - komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
jednorámeček | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
dvojrámeček | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávající instalace
demontáž stávající instalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
likvidace demont. materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž - celkem | [6 empty] | 0
Svítidla - odhad
A - nástěnné sv. EGLO 86541 - 2x12W - | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
LED, E 27, 230 V | [6 empty] | 0
B - LED pásek - 24 V 600 20 W/m - | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
vnitřní teplá bílá - 24 V | [6 empty] | 0
LED profil V5 vestavný - 2 m | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
Difuzor ALU profilu D1 Click - | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
nacvakávací opál - 2 m | [6 empty] | 0
LED zdroj - 24 V, 200 W, IP 67 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LED zdroj - 24 V, 350 W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
nástěnná svítidla | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zdroje
LED ŽÁROVKA
LED žárovka - 12 W | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Zdroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozváděče
PFL7 - 10/1N/B/0,03 - doplnění a úprava | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
rozváděče o proudový chránič s jističem
Nový rozvaděč včetně přepojení | kpl | 1
Rozváděče - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HODIN. ZÚČTOV. SAZBY
Příprava ke komplex. zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zprovoznění stavby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace celková cena bez DPH 21% | [6 empty] | 0