**Zadávací podmínky pro výběr zpracovatelem projektu požárně bezpečnostního řešení objektu Ve Smečkách 33 a Štěpánská 63, Praha 1**

Předmětem zadání je zhodnocení stavu požární bezpečnosti provozu v objektech Ve Smečkách 33, Praha  1, na pozemku parcelní 2099, k.ú. Nové Město a Štěpánská 63, Praha 1, na pozemku p.č. 2068

k.ú. Nové Město

Součástí bude návrh opatření na uvedení objektů do souladu s předpisy.

**Základní popis objektu Ve Smečkách 33, Praha 1**

Celý objekt je obdélníkového tvaru s rozměry 59,5 x 31,7 m a výškou objektu od úrovně I.NP do hřebene střechy 33,10 m. Je zděný s dřevěnými stropy a sedlovou dřevěnou konstrukcí střechy s pálenou taškovou střešní krytinou.

Jedná se o nárožní administrativní objekt, který byl postaven v roce 1876, v roce 1921 byla provedena jeho nástavba. Objekt má jedno podzemní podlaží, mezanin (mezipatro) a sedm užitných nadzemních podlaží včetně podkroví.

Základní požární charakteristika:

Požární výška objektu ....................... 27,40 m

Konstrukční systém .......................... smíšený

**Základní popis objektu Štěpánská 63, Praha 1**

Objekt je jedním z objektů původní řadové blokové zástavby podél ulice Štěpánská nepravidelného půdorysného tvaru s jedním užitným podzemním podlažím a celkem sedmi užitnými nadzemními podlažími a plánovanou terasou na střeše. Požární výška objektu stanovená od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží (terasa na střeše) je 27,57 m. Objekt byl podle dostupných podkladů realizován v letech 1913 až 1915.

Objekt je zděný s dřevěnými trámovými stropy a plochou pultovou konstrukcí střechy s živičnou střešní krytinou. Jedná se o původní administrativní objekt v centru města, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod R.č.Ú.s 41000/1-1819 a je v památkové rezervaci hlavního města Praha.

Základní požární charakteristika:

Požární výška objektu ....................... 27,57 m

Konstrukční systém .......................... smíšený

**Kritéria hodnocení pro oba objekty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH | Váha hodnocení |
| Celková cena - max.500 000 Kčbez DPH |  |  |  | 70% |
| Doba zpracování (týdny) |  |  |  | 20% |
| Reference (alespoň 3 obdobné akce) |  |  |  | 10% |