## CAT6
Změna užívání kanceláře - ZMĚNA PD 08/2023 |  |  |  |  | Příloha č.4
Slaboproudé rozvody-Štěpánská bývalá restaurace Indie
I. MATERIÁL
materiál |  | počet |  | cena/1 | celkem
kabel UTP CAT 6 |  | 810 |  |  | 0
Kabel EPS červený |  | 240 |  |  | 0
krabice na omítku |  | 5 |  |  | 0
Akar |  | 1 |  |  | 0
Patch panel osazený 24p.,Cat6 |  | 1 |  |  | 0
kabel sdělovací s funkčností požáru |  | 220 |  |  | 0
zásuvka Cat6 2*RJ45UTP na omítku |  | 11 |  |  | 0
vyvazovací panel 1U |  | 1 |  |  | 0
sada montážní |  | 6 |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0
II. INSTALAČNÍ MATERIÁL:
popis | jed. | poč. | množství | cena/1 | cena
parapetní žlab | m | 16 | 110 |  | 0
trubka 32 | m | 26 | 500 |  | 0
trubka 23 | m | 145 | 220 |  | 0
příchytka ohnivzdorná | ks | 100 | 59 |  | 0
Patchkabel 1,5m | m | 16 | 43 |  | 0
Demo pasky | ks | 2 | 140 |  | 0
stahovací pásky PE 5x150 | ks | 200 | 100 |  | 0
hmoždinky a šrouby | ks | 78 | 50 |  | 0
žlab 40x20 | m | 32 | 9 |  | 0
spojový materiál |  | 0 | 1000 |  | 0
CELKOVÁ CENA INSTALAČNÍHO MATERIÁLU BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA INSTALAČNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ DPH |  |  |  |  | 0
III. INSTALAČNÍ PRÁCE:
popis | jed. | poč | množství | cena/1 | cena
Instalace lišt, trubek a žlabů | m | 219 |  |  | 0
Zatažení kabelů do žlabu | m | 1270 | 0 |  | 0
Montáž zásuvek | ks | 8 | 0 |  | 0
Montáž hlavního rozvaděče | ks | 1 | 0 |  | 0
Připevnění zářezového pásku | ks | 22 | 0 |  | 0
Forma kabelová 4*2 | ks | 64 | 0 |  | 0
Připojení kabelů 1061 a 1010 na MDF | ks | 32 | 0 |  | 0
Ukončení kabelu v zásuvce | ks | 32 | 0 |  | 0
Vyhledání rozvodů, mapování | hod | 8 | 0 |  | 0
Měření kontinuity a křížení | kab | 32 | 0 |  | 0
montážní práce | hod | 64 | 10 |  | 0
průrazy | ks | 2 | 25 |  | 0
Forma kabelová 50*2 | ks |  | 6 |  | 0
ingenering a redukce | kpl |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace nabídky
CELKOVÁ CENA KOMPONENTŮ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA KOMPONENTŮ VČETNĚ DPH |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA INSTALAČNÍHO MATERIÁLU BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA INSTALAČNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ DPH |  |  |  |  | 0
CENA ZA INSTALAČNÍ PRÁCE BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
CENA ZA INSTALAČNÍ PRÁCE VČETNĚ DPH |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ DPH |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA S DPH |  |  |  |  | 0