## TS
ocenění výkazu výměr - OS | 8/2022 |  |  | Příloha č.2
Změna užívání kanceláře - ZMĚNA PD 08/2023
Štěpánská 63, Praha 1
Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr Poznámka: není-li uváděno jinak, je požadavek, aby instalované zařízení otopné soustavy odpovídalo min. PN 6. Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma. Odpovědností účastníka je, aby se zcela seznámil s rozsahem prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Druh | množství | jednotka | cena za jednotku | cena
Kulový ventil Herz s motýlkem DN 15 | 4 | ks |  | 0
Kulový ventil Herz s pákou DN 32 | 2 | ks |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout Herz DN15 (dle potřeb) | 4 | ks |  | 0
Ruční odvzdušňění - DN 15 | 2 | ks |  | 0
Cu potrubí Supersan 35x1,5, včetně tvarovek | 15 | m |  | 0
Cu potrubí Supersan 28x1,0, včetně tvarovek | 24 | m |  | 0
Cu potrubí Supersan 22x1,0, včetně tvarovek | 4 | m |  | 0
Cu potrubí Supersan 18x1,0, včetně tvarovek | 6 | m |  | 0
Cu potrubí Supersan 15x1,0, včetně tvarovek | 10 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu climaflex xt 35/25 | 18 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu climaflex xt 28/25 | 26 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu climaflex xt 22/20 | 6 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu climaflex xt 18/20 | 8 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu climaflex xt 15/20 | 12 | m |  | 0
Protipožární ucpávky např. HILTI pro potrubí Cu 35x1,5 | 2 | kpl |  | 0
Protipožární ucpávky např. HILTI pro potrubí Cu 22x1,0 | 2 | kpl |  | 0
K materiálu, který se upravuje řežáním není připočten prořez. Množství navíc určí montážní firma. | 1 | kpl |  | 0
Příslušná kabeláž mezi konvektory a transformátory, aj, el. spotřební materiál dle potřeby | 1 | kpl |  | 0
Tvarovky Cu, spojovací, těsnící a připevňovací materiál je ponechán na specifikaci montážní firmě | 1 | kpl |  | 0
Dodávka celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž díla včetně vedlejších nákladů | 1 | kpl |  | 0
Celkem za dílo bez DPH |  |  |  | 0
Celkem za dílo s DPH 21 % |  |  |  | 0

## Minib
Specifikace Minib
AKCE: | ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KANCELÁŘE Štěpánská 63, 110 00 Praha1
ČÍSLO: | 104-2022-151
Objednací kód | Typ | Šířka (mm) | Výška (mm) | Délka (mm) | ks | cena za jednotku | cena v Kč
KPSAU2002514045A8A00 | KONVEKTOR PB140E 2500 U DX51; PB140/2000 U (=univerzální, vana pozink) | 200 | 2500 | 140 | 1 | 12188 | 12188
| Příplatek za lištu v barvě RAL á 140,00 Kč bez DPH za 1 m mřížky |  |  |  | 1 | 400 | 400
MKSPP20025018R2A0000 | MŘÍŽ AL 189x2500 PRUŽINA ŘÍDKÁ S; 189/2500 PRUŽINA Ř; mříž ROLOVACÍ ŘÍDKÁ VYSOKÁ z mat. AL elox stříbrný | 189 | 2500 | 18 | 1 | 3969 | 3969
| Příplatek za mříž v barvě RAL á 550,00 Kč bez DPH za 1 m mřížky |  |  |  | 1 | 1400 | 1400
KPSAU2002714045A8A00 | KONVEKTOR PB140E 2750 U DX51; PB140/2750 U (=univerzální, vana pozink) | 200 | 2750 | 140 | 1 | 13057 | 13057
| Příplatek za lištu v barvě RAL á 140,00 Kč bez DPH za 1 m mřížky |  |  |  | 1 | 500 | 500
MKSPP20027018R2A0000 | MŘÍŽ AL 189x2750 PRUŽINA ŘÍDKÁ S; 189/2750 PRUŽINA Ř; mříž ROLOVACÍ ŘÍDKÁ VYSOKÁ z mat. AL elox stříbrný | 189 | 2750 | 18 | 1 | 4365 | 4365
| Příplatek za mříž v barvě RAL á 550,00 Kč bez DPH za 1 m mřížky |  |  |  | 1 | 1550 | 1550
VVRTVT3003000000005A | Termostatická hlavice kapalinová IVAR.T 3000, 500671 |  |  |  | 2 | 620 | 1240
VKPRAPM1000000000000 | PŘIPOJOVACÍ SADA KONVEKTORU - PM pro ROHOVÉ připojení L2/P2; 1x hadice vlnovec 1/2"-dlouhá, 1x hadice vlnovec 1/2"-krátká; 1x regulační šroubení 1/2"-rohové, 1x termostatický venzl 1/2"-rohové" |  |  |  | 2 | 899 | 1798
KNSDP1852020581C4BA0 | KONVEKTOR NKB205x185 2000 PRAVÝ-PRO HLAVICI TE UVNITŘ-BÍLÁ; NKB 185x205x2000 P (=pravý), tělo konvektoru - bílé, mříž konvektoru - stříbrná | 185 | 2000 | 205 | 2 | 27035 | 54070
| Příplatek za mříž v barvě RAL |  |  |  | 2 | 1100 | 2200
VKWVEOE2000000000000 | PŘIPOJOVACÍ SADA KONVEKTORU - OE2 pro PRAVÝ konvektor 1x termostický ventil 1/2" - úhlový levý, 1x regulační šroubení 1/2"-rohové |  |  |  | 2 | 1450 | 2900
VVREO57703012V000000 | ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE IVAR.TE 3042 - 12V (NO 501577 M30x1,5); IVAR.TE 3042, Elektrotermická hlavice - 12V; bez proudu otevřeno, Obj.kód 501577 |  |  |  | 2 | 1690 | 3380
RZUB090S400000000000 | ZDROJ NAPÁJECÍ PSB90W BOX MONTÁŽNÍ |  |  |  | 1 | 1480 | 1480
RKST482C200000000000 | REGULACE EB-C TERMOSTAT TH0482/12V |  |  |  | 1 | 890 | 890
105387