**Příloha č. 1**

**Specifikace prací, ceny**

**Dodavatel se zavazuje provádět pro objednatele adaptační práce v budovách CP SZIF Ve Smečkách 33, Praha 1 a Štěpánská 63, a to zejména:**

* Dodávka a pokládka podlahové krytiny – zátěžový koberec, zátěžové PVC lino dle předložených vzorků
* Výmalba kanceláří, chodeb

Za plnění předmětu díla dodavatel požaduje:

**Cena za 1 m2 výmalby Kč bez DPH**

* Provedení v bílé barvě, vč. oprav poškozených omítek stěn a stropů, oprav prasklin, škrábání, stěrkování , penetrace pod malby, zakrytí interiérových prvků, stěhování nábytku z dotčeného prostoru, dopravy a úklidu

**Cena za 1 m2 za výměnu podlahové krytiny – zátěžový koberec Kč bez DPH**

* Vč. odstranění starých krytin, očištění podkladu podlah, vyrovnání nerovností podlah, dodávka, položení a podlepení nových koberců, zhotovení a montáž kobercových soklů, demontáž a montáž stávajícího nábytku v místnosti, odvoz odpadu na skládku, dopravy a úklidu

**Cena za 1 m2 za výměnu podlahové krytiny – zátěžové lino Kč bez DPH**

* Vč. odstranění starých krytin, očištění podkladu podlah, vyrovnání nerovnosti podlah, demontáž a montáž stávajícího nábytku v místnosti, odvoz odpadu na skládku, dopravy a úklidu

Ostatní požadavky:

* Práce po pracovní době (od 16 hodin) a o víkendech
* Platba na fakturu se splatností