| Přehled objektů a základní data o objektech |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přehled objektů |  |  |  |  |  |
|  | Sídlo | Adresa | Údaje |  |  |
|  |  |  | Užitná plocha | Obestavěný prostor | Počet podlaží NP+PP |
|  |  |  | m2 | m3 |  |
| Objekt 1 | Praha, Štěpánská 626/63 | Štěpánská 626/63 | 2 357,0 | 12 617,0 | 6+1 |
| Objekt 2 | Praha, Ve Smečkách 801/33 | Ve Smečkách 801/33 | 7 600,0 | 39 478,0 | 7+1 |

| Základní data objektu 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - instituce |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  |
| Majitel objektu (objektů) |  | Česká republika |  |  |  |
| Adresa |  | Ve Smečkách 801/33, Praha 1 |  |  |  |
| Charakter užívání budovy |  | administrativní budova |  |  |  |
| Nájemce |  | SZIF |  |  |  |
| Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace |  |  |  | není známo (pravděpodobně konec 19. století) |  |
| Základní údaje |  |  |  |  |  |
| 1 | Poloha objektu |  | 5 | Rozměry objektu | m |
| 1.1 | V bloku domů | ano | 5.1 | Délka | 60,00 |
| 1.2 | Rohový | ano | 5.2 | Šířka | 30,00 |
| 2 | Konstrukční systém |  | 5.3 | Výška | 30,00 |
| 2.1 | Smíšený (kamenný, cihlový) | ano | 6 | Podlaží |  |
| 3 | Zpevněné plochy | m2 | 6.1 | Počet podzemních podlaží | 1 |
| 3.1 | Jiné zpevněné plochy - dvůr … | 354,00 | 6.2 | Počet nadzemních podlaží | 7 |
| 4 | Technologie |  | 6.3 | Podkroví částečné | 1 |
| 4.1 | EZS | Ano | 7 | Doplňkové objekty, přípojky |  |
| 4.2 | EPS | Ano | 7.1 | Oplocení | vnitroblok |
| 4.3 | ACS | Ano | 7.2 | Hlavní uzávěr plynu - umístěn | Ano |
| 4.4 | SHZ | Ano | 7.3 | Hlavni uzávěr vody - umístěn | Ano |
| 4.5 | CCTV | Ano |  | Osobní výtah | 2 |
| 4.6 | Domácí rozhlas | Ano | 8 | Užitná plocha | 7 600,0 m2 |
| Provozní doba |  |  |  |  |  |
| A.1 | Provozní podmínky |  |  | Pracovní dny | Víkend |
|  | Administrativní budova | Ano |  | 06.00 – 21.00 hod. | - |
| A.2 | Jiný | obchod, restaurace |  | 09.00 – 21.00 hod. | 09.00 –21.00 hod. |

Popis objektu:

Administrativní budova s kancelářemi, 7 nadzemních podlaží, 1 podzemní podlaží. Uvnitř objektu je dvůr, přístupný průjezdem z Václavského náměstí. Hlavní vjezd ovládán dálkově z recepce.

V podzemním podlaží je jídelna, přístupná veřejnosti přes recepci objektu.

V objektu jsou instalovány dva osobní výtahy a vlastní plynová kotelna.

V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny mimo administrativní část i dvě prodejny (jiný subjekt, který nespadá do smluvního zajištění bezpečnostních služeb). Tyto provozovny mají samostatné vchody z ulice/náměstí.

Objekt má recepci se samostatným sociálním zázemím pro ostrahu.

| Základní data objektu 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - instituce |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  |
| Majitel objektu (objektů) |  | Česká republika |  |  |  |
| Adresa |  | Štěpánská 626/63, Praha 1 |  |  |  |
| Charakter užívání budovy |  | administrativní budova, 1 restaurace, 1 obchod |  |  |  |
| Nájemce |  | SZIF |  |  |  |
| Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace |  |  |  | 1913 |  |
| Základní údaje |  |  |  |  |  |
| 1 | Poloha objektu |  | 5 | Rozměry objektu | m |
| 1.1 | V bloku domů | ano | 5.1 | Délka | 24,00 |
| 1.2 | Konstrukční systém |  | 5.2 | Šířka | 21,00 |
| 2 | Skelet kombinovaný | ano | 5.3 | Výška | 30,90 |
| 2.1 | Zpevněné plochy | m2 | 6 | Podlaží |  |
| 3 | Chodník dlážděný | 132,00 | 6.1 | Počet podzemních podlaží | 1 |
| 3.1 | Jiné zpevněné plochy - dvůr | 100,00 | 6.2 | Počet nadzemních podlaží | 7 |
| 4 | Technologie |  | 6.3 | Podkroví částečné | ano |
| 4.1 | EZS | Ano | 7 | Doplňkové objekty, přípojky |  |
| 4.2 | EPS | Ano | 7.1 | Oplocení - druh | cihlová zeď |
| 4.3 | ACS | Ano | 7.2. | Hlavní uzávěr plynu | Ano |
| 4.4 | SHZ | Ano | 7.3 | Hlavni uzávěr vody | Ano |
| 4.5 | CCTV | Ano | 7.4 | Plynová kotelna | Ano |
| 4.6 | Domácí rozhlas | Ano | 7.5 | Osobní výtah | Ano |
|  |  |  | 8 | Užitná plocha | 2 357,0 m2 |

| Provozní doba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozní podmínky |  |  | Pracovní dny | Víkend |
| Administrativní budova | Ano |  | 06.00 – 21.00 hod. | - |
| Jiný | obchod, restaurace |  | 09.00 – 21.00 hod. | 09.00 –21.00 hod. |

Popis objektu:

Administrativní budova s kancelářemi, 7 nadzemních podlaží, 1 podzemní podlaží. Uvnitř objektu je dvůr, přístupný průjezdem s dvoukřídlými vraty z ulice Štěpánská. Dvůr je oddělen od ostatních objektů cihlovou zdí.

V objektu je instalován osobní výtah a vlastní plynová kotelna.

V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny mimo recepci i dvě prodejny (jiný subjekt, který nespadá do smluvního zajištění bezpečnostních služeb). Tyto provozovny mají samostatné vchody z ulice. Objekt má recepci se samostatným sociálním zázemím pro ostrahu.